Fiche de mise en service

Nom	Adresse	Date

Équipement
Marque	Type	Référence	N° série

Notes

Tableaux de relevés
Fluide			Plaques signalétiques moteurs compresseur				Relevé électrique
Nature	Qté (kg)			Comp.	Cond.	Évap.	Comp.	Cond.	Évap.
			Puis. utile (W)
			Tension (V)
Huile			Intensité (A)
Nature	Niveau		Cos φ
			ηm

Consignes (°C ou bar)					Réglages relais thermiques
Thermostat		Pressostat BP sécu.		Pressostat HP sécu.		Comp.	Cond.	Évap.
Coupure	Δθ	Enclen.	Δp	Coupure	Δp	I (A)	I (A)	I (A)

Relevés thermiques (°C)					Analyse
Évaporation		Condensation		Compresseur		Détendeur		Ambiance			Surchauffe totale	K
θ0	p0	θk	pk	θasp.	θref.	θentrée	θbulbe	θint.	θext.		Surchauffe bulbe	K
				Sous-refroid. total	K
				Sous-refroid. cond.	K

θ0	température d'évaporation	p0	pression d'évaporation	θk	température de condensation	pk	pression de condensation
θasp.	température d'aspiration	θref.	température de refoulement	θentrée	température entrée détendeur	θbulbe	température du bulbe détendeur
θint.	température intérieure	θext.	température extérieure

Fluide condenseur (°C)	Bouteille (°C)	Air condenseur (°C)	Air évaporateur (°C)		Huile (bar)
Entrée :	Entrée :	Entrée :	Entrée :
Sortie :	Sortie :	Sortie :	Sortie :
		Δ air :	Δ air :
		Δ global :	Δ global :